ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Организация WorldSkills Russia (WSR) с согласия технического комитета в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные минимально необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в конкурсе.

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

1.ВВЕДЕНИЕ

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЁМ РАБОТ

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

4. УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ

5 ОЦЕНКА

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

Дата вступления в силу:_______ 2017

(подпись)

Тымчиков Алексей, Технический директор WSR

(подпись)

_________________, эксперт WSR

- Введение

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1. Название профессиональной компетенции: Вентиляционные системы

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Вентиляционные системы включают работы по изготовлению зонта вытяжного, отвода, перехода воздуховода, прямого участка воздуховода, тройника, монтаж вентиляционной системы, выполняя всю работу в соответствии с действующими сводами правил.

Изготовление деталей и укрупнённых узлов вентиляционных систем, воздуховодов выполняется при помощи ручных и механизированных инструментов, включает слесарные работы, монтаж оборудования.

1.2. Область применения.

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

1.2.2. В случае возникновения разночтений в версиях Технического описания на разных языках, английская версия превалирует.

1.3. Сопроводительная документация.

1.3.1 Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

*  «WorldSkills Russia», Регламент проведения чемпионата;

*  «WorldSkills Russia», онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.

- Квалификация и объём работ                                                                                  Чемпионат проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.1. Требования к квалификации.

Основные работы по обслуживанию вентиляционных систем:

Умение:

- Демонстрировать выполнение работ по изготовлению зонта вытяжного, отвода,  перехода воздуховода,  прямого участка воздуховода, тройника,  а также монтаж вентиляционной системы различными методами при помощи ручных и механизированных инструментов, выполнение слесарных и монтажных работ

- Подготавливать к работе оборудование, инструменты и приспособления;

- Выбирать и использовать необходимые инструменты.

- Использовать промышленные безопасные методы;

- Читать чертежи деталей и узлов, аксонометрические схемы;

- Механические методы работы с металлическими листами;

- Использовать специальные средства защиты;

- Организовать рабочее место.

2.2. Теоретические знания.

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

Теоретические знания ограничены объёмом, необходимым для выполнения практической работы: чтение чертежей, аксонометрических схем.

2.2.2. Знание Правил и Постановлений не проверяется.

2.3. Практическая работа.

Участник должен продемонстрировать различные умения в области изготовления  деталей вентиляционных технологий.

Участник должен выполнить модули конкурсного задания и показать умение осуществлять слесарные работы, работы по изготовлению деталей  различного по размерам и конфигурации сечения, вентиляционных технологий.

- Конкурсное задание

3.1. Формат и структура Конкурсного задания.

Конкурсное задание представляет собой серию самостоятельных модулей.

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания.

Общие требования:                                                                                                                                             *  Все технические термины и описания, используемые в конкурсном задании, должны соответствовать международным стандартам и терминам;

- Группа разработчиков, отвечающая за модули конкурсного задания, также должна разработать список инструментов, и оборудования, достаточный для выполнения конкурсного задания. Список используется как руководство при комплектации набора инструментов.

Конкурсное задание будет состоять из следующих модулей; необходимо выполнить все:

Модуль 1: Изготовление зонта вытяжного, отвода, перехода воздуховода

Максимум 5 часов, включая организацию рабочего места;

- Организатор чемпионата должен предоставить материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

- Модуль 1начинается в день С 1;

- Модуль 1 должен быть завершён и оценен до конца дня С 1;

- Чертежи обнародуются за 1 месяц до чемпионата.

Модуль 2: Изготовление прямого участка воздуховода, тройника

Максимум 4 часов, включая организацию рабочего места;

- Использование материалов, предоставленных Организатором чемпионата;

- Модуль 2 начинается в день С 2;

- Оценка должна быть завершена до конца дня С 2;

- Чертежи обнародуются за 1 месяц до чемпионата.

Модуль 3: Монтаж вентиляционной системы.

Максимум 6 часов включая организацию рабочего места;

- Использование материалов, предоставленных Организатором чемпионата;

- Оценка должна быть завершена в день С 3;

- Чертежи обнародуются за 1 месяц до чемпионата.

Общие инструкции для всех модулей

Конкурсные задания должны отражать стандарты, принятые во всём мире, а не на каком-либо континенте.

Готовые конкурсные задания должны отражать аспекты конструктивного решения и монтажа вентиляционных систем, воздуховодов, применяемых во всём мире.

Технические характеристики задания:

- Листы для изготовления деталей из оцинкованной стали;

- Толщина металлических листов заготовок должна быть не более 5 мм;

- Для обрамления контуров деталей использовать «питсбургский» шов, шов «в замок»;

- Ручной электро-инструмент использовать на аккумуляторных источниках питания.

Инструкция для модуля 1:

Изготовление зонта вытяжного.

- Модуль включает в себя подготовку инструмента;

- Модуль включает в себя организацию рабочего места;

- Предлагается разметка лекала элементов детали на полотне металлического листа заготовки, резка полотна по разметке, изготовление формы детали с выполнением «в замок» шва, два шва по бокам, контрольный обмер и подгонка размеров и формы детали под заданные.

Изготовление  отвода

- Модуль включает в себя подготовку инструмента;

- Модуль включает в себя организацию рабочего места;

- Предлагается разметка лекала элементов детали на полотне металлического листа заготовки, резка полотна по разметке, изготовление формы детали с выполнением «питсбурского» шва, контрольный обмер и подгонка размеров и формы детали под заданные.

Изготовление  перехода

- Модуль включает в себя подготовку инструмента;

- Модуль включает в себя организацию рабочего места;

- Предлагается разметка лекала элементов детали на полотне металлического листа заготовки, резка полотна по разметке, изготовление формы детали с выполнением «в замок» шва, с одним швом, контрольный обмер и подгонка размеров и формы детали под заданные.

Инструкция для модуля 2:

Изготовление прямого участка воздуховода

- Модуль включает в себя подготовку инструмента;

- Модуль включает в себя организацию рабочего места;

- Предлагается разметка лекала элементов детали на полотне металлического листа заготовки, резка полотна по разметке, изготовление формы детали с выполнением «в замок» шва, с одним швом, контрольный обмер и подгонка размеров и формы детали под заданные.

Изготовление  тройника

- Модуль включает в себя подготовку инструмента;

- Модуль включает в себя организацию рабочего места;

Предлагается  разметка  лекала элементов детали на полотне металлического листа заготовки, резка полотна по разметке, изготовление формы детали с выполнением «питсбурского» шва, с одним швом, контрольный обмер и подгонка размеров и формы детали под заданные

Инструкция для модуля 3: Монтаж вентиляционной системы

- Модуль включает в себя подготовку инструмента;

- Модуль включает в себя организацию рабочего места;

- Модуль включает в себя монтаж системы вентиляции по привязкам, а также  проверку качества. Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо произвести контрольный обмер и подгонку деталей для их соединения, установить соединительные шины, уложить уплотнительный материал, стыковать и закрепить детали между собой (болтами и гайками, саморезами), закрепить систему вентиляции на перфорированную ленту.

Требования Организатора чемпионата:

- Обеспечить каждое рабочее место оборудованием и расходным материалом;

- Убедится в соблюдении требований санитарных норм, охраны труда, пожарной и производственной безопасности.

3.3. Разработка конкурсного задания

Конкурсное задание необходимо составить по образцам, представленным «WorldSkills International». Используйте для текстовых документов шаблон формата Word, а для чертежей – шаблон формата DWG.

3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания / модули

Группа разработчиков состоит из:

- 4 Экспертов, избранных путём голосования на заседании цикловой комиссии преподавателей профессиональных модулей по монтажу и эксплуатации вентиляции и кондиционирования воздуха и утверждённых директором ПОО.

Предложения группе разработчиков могут направлять все Эксперты.

Спонсоры никак не могут влиять на разработку задания.

3.3.2. Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули

Модули конкурсного задания разрабатываются самостоятельно Экспертами, которые затем передают их группе разработчиков.

3.3.3. Когда разрабатывается конкурсное задание

Кокурсное задание разрабатывается согласно следующему графику:

| Временные рамки | Задание |
| --- | --- |
| За 6 месяцев до текущего чемпионата | Эксперты передают предложения по модулям группе разработчиков, с чертежами и письменными описаниями. |
| За 5 месяцев до текущего чемпионата | Начальник мастерской получает все необходимые чертежи и инструкции для каждого модуля текущего чемпионата. |
| За 4 месяца до текущего чемпионата | Согласование окончательных чертежей, инструкций и схем начисления баллов для каждого модуля. |
| За 3 месяца до текущего чемпионата | Эксперты должны убедиться в следующем: - * Точность расчётных размеров деталей; - * Выполнение всех требований к оборудованию и инструментам; - * Выполнение каждого модуля за отведённое время; - * Достижимость выполнения правильных форм и размеров; - * Точность инфраструктурного списка; - * Выполнено согласование с Начальником мастерской; - * Инструкция для участника содержит минимум текста и не превышают объёмов, установленных для инструкции к одному модулю; - * Конкурсное задание является полным во всех аспектах; - * Разработана полная схема начисления баллов, содержащая точные и справедливые критерии оценки каждого модуля; - * Внесены окончательные изменения в конкурсное задание, если они определены и необходимы. |
| За 1 месяц до текущего чемпионата | Обнародование конкурсного задания. Обнародование фотографий или каталогов различных приспособлений и методов изготовления деталей вентиляционных систем, применяемых в конкурсном заданию |
| В ходе чемпионата | Эксперты вносят 30 % изменений в модуль 3. |

3.4. Ведомость выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом ведомости выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе

3.4.1. Проект ведомости выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающиеся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная ведомость выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на чемпионате.

3.4.2. Ведомости выставления оценок необходимо подать в CIS

( Информационная система чемпионата) до начала чемпионата.

3.5. Утверждение конкурсного задания

Эксперты и Начальник мастерской принимают совместное решение о выполнимости всех модулей. Во внимание принимаются время, мастерство участников и материалы.

3.6. Выбор конкурсного задания

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом:

Группа разработчиков и Главный эксперт.

3.7. Обнародование конкурсного задания

Конкурсное задание обнародуется на российском веб-сайте «WorldSkills» следующим образом:

За 1 месяц до начала чемпионата. См. таблицу в п.3.3.3.

3.8. Согласование конкурсного задания (подготовка к чемпионату)

Согласованием конкурсного задания занимаются:

Координированием проекта конкурсного задания занимается Главный эксперт.

3.9. Изменение конкурсного задания во время чемпионата

Во время чемпионата Эксперты вносят 30% изменений в модуль 3, следующим образом:

- Изготовление дополнительной насадки на  переход воздуховода.

- Установка и соединение дополнительной насадки на переход воздуховода.

- Изготовление укрупнённого узла воздуховода с учётом дополнительного элемента.

3.10 Свойства материала или инструкции производителя

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, он получает их вместе с конкурсным заданием за 5 месяцев до начала чемпионата. При необходимости, во время ознакомления Начальник мастерской организует демонстрацию на месте.

Материалы, выбираемые для модулей, которыми предстоит работать участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже на территории Принимающей стороны.

- Общение и оповещение

4.1. Дискуссионный форум

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме (http://www.facebook.com/groupppps/______).

Изменения принимаются только после предварительного обсуждения на форуме. Старший эксперт является модератором форума.

4.2. Информация для участников чемпионата

Информация для конкурсантов доступна по адресу (http://www.worldskills.ru).

Информация включает:

- правила конкурса;

- техническое описание;

- тестовые задания;

- дополнительную информацию.

4.3. Архив конкурсных заданий

Конкурсные задания доступны по адресам:    (http://www.worldskills/org/testprojects) и (http://www.worldskills/org/competitorcentre).

4.4. Текущий менеджмент

Текущий менеджмент осуществляется в соответствии с утверждённым планом специальной командой во главе со старшим экспертом. Команда состоит из председателя жюри, старшего эксперта и его заместителя. План разрабатывается за 6 месяцев до конкурса и утверждается экспертами непосредственно на конкурсе.

5 Оценка

В данном пункте предоставляется описание принципов оценки экспертами конкурсных заданий, включая соответствие процесса и результата необходимым требованиям.

5.1. Критерии оценки

В данном пункте определяются критерии оценки и количество баллов (субъективных и объективных), начисляемых конкурсанту.

| Раздел | Критерий | Судейская оценка | Объективная оценка | Общая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Организация рабочего места | 0 | 8 | 8 |
| В | Охрана труда и правила техники безопасности | 0 | 16 | 16 |
| С | Время выполнения работы | 0 | 12 | 12 |
| D | Соблюдение размеров и формы деталей и укрупнённого узла заданным | 0 | 28 | 28 |
| F | Технология выполнения операций | 0 | 36 | 36 |
| Итого |  | 0 | 100 | 100 |

5.2. Оценка владения профессиональным навыком

Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:

Критерии оценок (за что снимаются баллы)

Критерии оценок (за что снимаются баллы)

| А. Организация рабочего места (максимальное базовая оценка 8 баллов) |  |  |
| --- | --- | --- |
| А1 | Правильный подбор инструмента | от 0 до 2 |
| А2 | Целостность инструмента | от 0 до 2 |
| А3 | Раскладка инструмента на рабочем месте | от 0 до 4 |
| В. Охрана труда и правила техники безопасности (максимальное базовая оценка 16 баллов) |  |  |
| В1 | Наличие спец.одежды | от 0 до 1 |
| В2 | Своевременная уборка рабочего места от металлической стружки и мелких элементов металла | от 0 до 5 |
| В3 | применение средств защиты | от 0 до 4 |
| В4 | Нарушение требований охраны труда (ходьба по проводам, разбросанные инструменты, использование инструмента не по назначению) | от 0 до 6 |
| С. Время выполнения работы (максимальное базовая оценка12 баллов) |  |  |
| С1 | Соблюдение временного регламента | от 0 до 4 |
| С2 | Выполнение работы раньше установленного срока | от 0 до 8 |
| D. Соблюдение размеров и формы деталей и укрупнённого узла заданным (максимальное базовая оценка 28 баллов) |  |  |
| D1 | Геометрия зонта в соответствии с формой | от 0 до 8 |
| D2 | Изменение ширины шва по контуру | от 0 до 5 |
| D3 | Сплошность шва | от 0 до 5 |
| D4 | Отсутствие вмятин, зазубрин | от 0 до 5 |
| D5 | Оптимальный расход материалов | от 0 до 5 |
| Е. Технология выполнения операций (максимальное базовая оценка 36 баллов) |  |  |
| Е1 | Крепление саморезами | от 0 до 4 |
| Е2 | Наличие уплотнительного материала по всему контуру | от 0 до 5 |
| Е3 | Плотное соединение, отсутствие вмятины от саморезов | от 0 до 5 |
| Е4 | Качество укладки уплотнительного материла | от 0 до 5 |
| Е5 | Монтаж перфорированной ленты расстояние | от 0 до 6 |
| Е6 | Не соблюдение пооперационных действий | от 0 до 5 |
| Е7 | Качество крепления всей вентиляционной системы | от 0 до 6 |

5.3. Регламент оценки мастерства

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного Эксперта. Также необходимо принимать во внимание культуры и языки (обеспечивать многообразие в каждой группе).

Там, где это возможно, Эксперты начисляют одинаковое количество баллов.

6.Отраслевые требования техники безопасности

СМ. документацию по технике безопасности и охраны труда принимающей стороны.

Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и гигиены, доводятся до сведения участников в ходе ознакомления.

Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение правил техники безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны:

- Первое нарушение:  сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в протоколе;

- Второе нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в протоколе;

- Третье нарушение: зафиксировать нарушение в протоколе и снять соответствующий балл за нарушение правил техники безопасности и гигиены.

Для обеспечения безопасности, Эксперты ведут наблюдение, находясь за пределами рабочей площадки участников, Эксперт не может входить на рабочую площадку, кроме тех случаев, когда участник просит о помощи, или тех случаев, когда непосредственная безопасность участника находится под угрозой.

7.Материалы и оборудование

7.1. Инфраструктурный лист

Инфраструктурный лист, включает всё, что необходимо для выполнения конкурсных заданий. Организатор конкурса дополняет список точным количеством необходимых материалов, их особенностей, моделей и марок.

Инфраструктура, предоставляемая организатором, включена в отдельный список.

Перед каждым конкурсом эксперты обязаны проверить и скорректировать список, а так же согласовать его с техническим директором WSR.

На каждом конкурсе технический супервайзер должен проводить учёт элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещённые элементы.

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своём инструментальном ящике.

Участники должны приносить с собой свои собственные инструменты, которые указаны таковыми в инфраструктурном листе.

7.3 Материалы, оборудование и инструменты, предоставленные Экспертами

Не допускается.

7.4. Материалы и оборудование, запрещённые на площадке

Запрещённые на площадке инструменты и оборудование указаны в инфраструктурном листе в соответствующем разделе.

7.5 Предлагаемая схема мастерской