## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Инвариант/ вариатив | Сумма баллов
Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ПС:20.030 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий ПС:20.049 Электромеханики и монтеры электрического оборудования | Модуль А. Монтаж одной соединительной термоусаживаемой муфты на одножильном кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена | Вариатив | 35
Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ПС:20.030 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий ПС:20.049 Электромеханики и монтеры электрического оборудования | Модуль Б. Монтаж одной концевой муфты холодной усадки на одном одножильном кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена | Инвариант | 20
Подготовка и выполнение простых работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | ПС:20.030 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий ПС:20.049 Электромеханики и монтеры электрического оборудования | Модуль В. Подключение кабеля к модели ячейки кабельного отсека | Вариатив | 30
Подготовка к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | Выполнение подготовительных и простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей под руководством работников более высокой квалификации | ПС:20.049 Электромеханики и монтеры электрического оборудования | Модуль Е. Оформление наряда-допуска для работы в электроустановках | Инвариант | 15
|  |  |  | ИТОГО: | 100
25

## Профстандарт 20.030
Профстандарт: 20.030
Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту кабельных линий электропередачи | Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями Применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Применять средства пожаротушения (огнетушитель) Протягивать кабели по роликам и укладывать на конструкции с выправкой и установкой прокладок и хомутов в кабельных коллекторах Проводить работы с соблюдением требований охраны труда | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Назначение монтажных приспособлений и конструкций Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов Правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи) Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей Правила хранения кабелей, способы раскатки кабелей с барабанов Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции Элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, областях их применения
Подготовка и выполнение отдельных видов ремонтных работ на кабельных линиях электропередачи | Оказывать первую помощь пострадавшим Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Применять средства пожаротушения (огнетушитель) Проверять изоляцию кабеля мегомметром 2500 В до и после прокладки кабеля Разбирать концевые воронки Проводить работы с соблюдением требований охраны труда | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция и область применения силовых кабелей, кабельной арматуры, в том числе кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена Наиболее распространенные виды дефектов прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры Назначение монтажных приспособлений и конструкций Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением Основы электротехники Правила охраны подземных коммуникаций Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов Правила производства земляных работ (в том числе в зоне прохождения кабельных линий электропередачи)
Разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линий электропередачи Восстановление защиты кабелей от механических повреждений | Готовить соединительные муфты Устанавливать защитные прокладки Работать в команде Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве Применять навыки безопасной работы с инструментами и приспособлениями Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Соблюдать требования охраны труда при проведении работ Применять средства пожаротушения (огнетушитель) | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи Назначение монтажных приспособлений и конструкций Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи Правила хранения и способы раскатки кабелей с барабанов Элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области их применения
Подготовка и выполнение простых работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Оказывать первую помощь пострадавшим Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Применять средства пожаротушения (огнетушитель) Проверять изоляцию кабеля мегомметром 2500 В до и после прокладки кабеля Производить ремонт и монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) Разбирать концевые воронки Проводить работы с соблюдением требований охраны труда Управлять сложными универсальными и специальными приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим приводом | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт Распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним Основы электротехники Правила технической эксплуатации электрических станций, сетей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей Порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ Правила охраны подземных коммуникаций Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон Приемы работ и последовательность операций при ремонте, демонтаже и монтаже маслонаполненных кабелей Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции Схемы участков кабельной сети Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи Технологические карты капитального ремонта силовых кабельных линий электропередачи Технологический процесс прокладки силовых кабелей по трассе действующих кабельных линий электропередачи Технология прогрева кабеля в зимнее время Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и производственной санитарии, регламентирующие деятельность по трудовой функции Фазировка кабелей Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры, способы их определения и устранения
Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи | Доливать масло в маслонаполненные кабельные линии электропередачи Замерять давление в газонаполненных и маслонаполненных кабельных линиях электропередачи Оказывать первую помощь пострадавшим Применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями Применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Применять средства пожаротушения (огнетушитель) Производить ремонт и монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена) Проводить работы с соблюдением требований охраны труда | Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве Марки и область применения маслонаполненных кабелей и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена Марки кабелей и кабельной арматуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения Методы испытания высоковольтных кабелей после ремонта, прокладки и монтажа Назначение арматуры и оборудования конечных кабельных помещений Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратуры к ним Назначение и конструкция соединительных, стопорных и концевых муфт Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции Общие сведения о кабелях в стальных трубах с маслом или газом под давлением Общие сведения о маслонаполненных кабелях, их арматуре и аппаратах к ним Основы электротехники Особенности выполнения изоляции силовых кабелей всевозможных конструкций высокого напряжения и муфт Особенности хранения маслонаполненных кабелей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена Порядок монтажа термоусаживаемых муфт для силовых кабелей напряжением 0,4…35 кВ Правила охраны подземных коммуникаций Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон Правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовых обязанностей Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабельных линий электропередачи любых конструкций в любых условиях прокладки Способы соединения и оконцевания токопроводящих жил кабеля различных конструкций и видов изоляции Схемы участков кабельной сети
ФГОС СПО 13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования
ФГОС СПО 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи
ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов линий электропередачи
ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи
ПК 2.4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий электропередачи в процессе эксплуатации
ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи
ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи;
ФГОС СПО 13.02.08 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, КАБЕЛЬНАЯ И КОНДЕНСАТОРНАЯ ТЕХНИКА
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 2.2. Выполнять ремонт и наладку электрического и электромеханического оборудования
ПК 3.1… Выбирать аппаратуру и оборудование для проведения испытаний
ПК3.3. Проводить испытания кабельной и конденсаторной техники

## Профстандарт 20.031
Профстандарт: 20.031
Трудовые действия | Умения | Знания
Подготовка кабельных сооружений (каналов, коллекторов, туннелей, шахт, галерей, эстакад) для прокладки кабельных линий электропередачи Установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом объекте Подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, приспособлений, расстановка приспособлений на трассе | Изготавливать защитные прокладки Применять справочные материалы и нормативно-техническую документацию в области ремонта кабельных линий электропередачи Применять навыки безопасной работы с инструментами и приспособлениями Соблюдать требования охраны труда при проведении работ Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Применять средства пожаротушения (огнетушитель) | Элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области их применения Правила эксплуатации электрических станций и сетей в части силовых кабелей Правила устройства электроустановок Правила хранения и способы раскатки кабелей с барабанов Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ Назначение монтажных приспособлений и конструкций Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь Перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве
Разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных линий электропередачи Восстановление защиты кабелей от механических повреждений | Готовить соединительные муфты Устанавливать защитные прокладки Работать в команде Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве Применять навыки безопасной работы с инструментами и приспособлениями Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ Соблюдать требования охраны труда при проведении работ Применять средства пожаротушения (огнетушитель) | Перечень мероприятий по оказанию первой помощи Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением Правила погрузки и перевозки кабеля и кабельных барабанов Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи Назначение монтажных приспособлений и конструкций Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи Правила хранения и способы раскатки кабелей с барабанов Элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области их применения
ФГОС СПО 13.02.08 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ, КАБЕЛЬНАЯ И КОНДЕНСАТОРНАЯ ТЕХНИКА
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 2.2. Выполнять ремонт и наладку электрического и электромеханического оборудования
ПК 3.1… Выбирать аппаратуру и оборудование для проведения испытаний
ПК3.3. Проводить испытания кабельной и конденсаторной техники
ФГОС СПО 13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования
ФГОС СПО 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи
ПК 1.2. Выполнять необходимые типовые расчеты конструктивных элементов линий электропередачи
ПК 1.3. Организовывать работу по сооружению воздушных линий электропередачи
ПК 2.4. Производить ремонт и замену поврежденных элементов линий электропередачи в процессе эксплуатации
ПК 3.1. Выполнять демонтаж элементов линий электропередачи
ПК 3.2. Производить монтаж заменяющихся элементов линий электропередачи;

## Профстандарт 20.049
Профстандарт: 20.049
Трудовые действия | Умения | Знания
Выполнение подготовительных и простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей под руководством работников более высокой квалификации | Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей по наряду-допуску, распоряжению и по перечню работ в порядке текущей эксплуатации в качестве члена бригады под руководством работника более высоко Пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей | Инструкция по эксплуатации ВЛ с изолированными проводами напряжением 0,4–20 кВ Инструкция по эксплуатации ВЛ с неизолированными проводами напряжением 0,4–20 кВ Конструкция проводов и тросов, изоляторов, сцепной арматуры, поддерживающих и натяжных зажимов, защитной арматуры НТД и НПА по подключению резервных источников снабжения электроэнергией Однолинейная схема и перечень эксплуатируемых линий с основными конструктивными и эксплуатационными характеристиками инструментами и приспособлениями
Производство подготовительных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей | Выявление неисправностей оборудования при осмотре Подготовка материалов и инструмента для ремонта оборудования линий электропередачи | Выполнять подъем на деревянные и железобетонные опоры с помощью специальных средств Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве Применять приборы, инструменты и приспособления для выполнения трудовых действий Применять средства индивидуальной защиты и электрозащитные средства в зависимости от характера выполняемых работ Применять средства пожаротушения Проводить обслуживание и ремонт оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей Читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей
Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей по наряду-допуску, распоряжению и по перечню работ в порядке текущей эксплуатации в качестве члена бригады под руководством работника более высоко | Выявление неисправностей оборудования при осмотре Подготовка материалов и инструмента для ремонта оборудования линий электропередачи | Назначение, устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, а также правила устройства электроустановок в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Основные сведения о видах электрооборудования 0,4–20 кВ и области его применения в распределительных сетях Основы электротехники в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях Правила технической эксплуатации потребителей электрической энергии в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции Принципиальные схемы электрических соединений и поопорные схемы ВЛ Схемы участков распределительных сетей с расположением РП и ТП, трассы воздушных и кабельных линий электропередачи в зоне обслуживания Требования охраны труда при работе на высоте Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок Требования охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции
Производство простых видов работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных сетей по наряду-допуску, распоряжению и по перечню работ в порядке текущей эксплуатации в качестве члена бригады под руководством работника более высоко | - умения код А/01.2; Проверять изоляцию кабеля Разбирать концевые воронки Оказывать первую помощь пострадавшим | - знания код А/01.2; Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь Перечень мероприятий по оказанию первой помощи Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями Общие сведения о работах, выполняемых под напряжением Общие сведения о кабельных и прошпарочных массах, припоях и флюсах, материалах, применяемых для ремонта кабельных линий электропередачи Назначение монтажных приспособлений и конструкций Слесарный, мерительный и специальный инструмент для кабельных работ Правила производства земляных работ в зоне прохождения кабельных линий электропередачи Правила хранения и способы раскатки кабелей с барабанов Элементарные сведения о марках кабелей и кабельной арматуры, области их применения Правила устройства электроустановок в объеме занимаемой должности Основы электротехник Фазировка кабелей, технология прогрева кабеля в зимнее время, правила охраны подземных коммуникаций Общая технология соединения и оконцевания токопроводящих жил кабелей различных конструкций и видов изоляции Наиболее распространенные дефекты прокладки и монтажа кабельных линий электропередачи и арматуры Такелажные и специальные приспособления, применяемые при монтаже и ремонте кабельных линий электропередачи Марки кабелей и кабельной аппаратуры, конструкция силовых кабелей, кабельной арматуры и область их применения Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
ФГОС СПО 13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования