## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Кемеровской области - Кузбассе– 2026 (категория Основная)
| Наименование компетенции |  | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Подготовка и оформление результатов общего собрания | [6 empty] | 21
А1 | Подготовка документов
|  | И | Подготовка Сообщения о проведении общего собрания по теме, предусмотренной заданием |  | В случае отсутствия, не соответствия требованиям Жилищного кодекса РФ, иным действующим нормативным актам и наличия фактических и/или грамматических (не пунктуационных) ошибок вычесть все баллы |  | 3 | 2
|  | И | Подготовка и оформление документа/ов, определяющих количество лиц, участвующих в собрании (Подготовка и оформление бланка/ов присутствующих/приглашенных на собрании) |  | В случае отсутствия, не соответствия Требованиям к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. Приказом Минстроя от 30 апреля 2025 г. № 266/пр) и наличия фактических и/или грамматических (не пунктуационных) ошибок вычесть все баллы |  | 3 | 2
|  | И | Подготовка бланка Решения/Бюллетеня собственника |  | В случае отсутствия, не соответствия требованиям Жилищного кодекса и наличия фактических и/или грамматических (не пунктуационных) ошибок вычесть все баллы |  | 3 | 1
А2 | Оформление документов по итогам проведения общего собрания собственников
|  | И | Подготовка и корректное составление сопроводительного письма к пакету документов, который сдается после общего собрания в органы жилищного надзора |  | В случае отсутствия или несоответствия требованиям Жилищного кодекса, иным действующим нормативным актам, неверная информация о содержании пакета документов, вычесть все баллы |  | 3 | 1
|  | И | Заполнение реквизитов Протокола общего собрания, проведенного по повестке дня, предусмотренного заданием |  | В случае, если реквизиты протокола не соответствуют Требованиям к оформлению протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (утв. Приказом Минстроя от 30 апреля 2025 г. № 266/пр), или содержат фактические и/или грамматические (не пунктуационные) ошибки, вычесть все баллы |  | 2 | 2
|  | И | Подсчет голосов и оформление итоговой части Протокола ОС |  | В случае, если подсчет голосов проведен неверно и/или оформление итоговой части протокола не соответствует Требованиям к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах (утв. Приказом Минстроя от 30 апреля 2025 г. № 266/пр), Жилищному кодексу РФ, иным нормативным актам, вычесть все баллы |  | 2 | 2
|  | И | Указание во всех необходимых документах места хранения документов ОС, не передаваемых в органы госжилнадзора |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 3 | 1
|  | И | Оформление по итогам ОС документов для направления в органы госжилнадзора |  | В случае, если оформление и/или перечень документов не соответствует требованиям Порядка направления подлинников решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный надзор (утв. Приказом Минстроя от 30 апреля 2025 г. № 266/пр), вычесть все баллы. |  | 3 | 2
|  | И | Документальная фиксация лиц, получивших бланки голосования |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 2 | 1
|  | И | Учет при подсчете только корректно заполненных собственниками решений/бюллетеней |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 2 | 2
|  | И | Учет кворума при проведении ОС и правильный подсчет голосов при рассмотрении каждого из вопросов повестки дня |  | Вычесть все баллы, если не выполнено, или произведено с нарушением требований Жилищного кодекса РФ, иных нормативных актов |  | 2 | 2
А3. | Организация рабочего места и соблюдение правил техники безопасности
|  | И | Соблюдение правил техники безопасности при работе за компьютером |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 9 | 1
|  | И | Организация рабочего места в соответствии с принципами бережливого производства |  | Вычесть все баллы, если нарушены принципы размещения предметов и офисной техники, визуализации рабочего пространства |  | 1 | 2
Б | Организация взаимодействия с собственниками | [6 empty] | 24
Б1 | Общение с позитивно настроенным собственником
|  | С | Налаживание коммуникации с собеседником |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Эмоциональное общение не переведено в конструктивное
|  |  |  | 1 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта
|  |  |  | 2 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения
|  |  |  | 3 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с убеждением
|  | С | Выявление потребностей (проблем/предложений) собеседника |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Потребность не выявлена
|  |  |  | 1 | Выявлена основная потребность
|  |  |  | 2 | Выявлены все потребности
|  |  |  | 3 | Потребности и причины их возникновения выявлены
|  | С | Определены способы решения выявленных проблем (потребностей/предложений) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Способы не определены
|  |  |  | 1 | Определены способы решения части проблем
|  |  |  | 2 | Определены способы решения для каждой из проблем
|  |  |  | 3 | Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения
|  | С | Донесение требований нормативно-правовой базы, касающихся темы обсуждения, до собеседника |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Не ссылался на нормативную документацию
|  |  |  | 1 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы
|  |  |  | 2 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями
|  |  |  | 3 | Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу
|  | С | Инициировано и проведено обсуждение с собеседником вопросов,касающихся инженерных сетей, конструкций и оборудования |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению со ссылками на нормативную документацию
|  | С | Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам
Б2 | Общение с негативно настроенным собственником
|  | С | Налаживание коммуникации с собеседником |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Эмоциональное общение не переведено в конструктивное
|  |  |  | 1 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта
|  |  |  | 2 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения
|  |  |  | 3 | Перевод эмоционального общения в конструктивное переведён с убеждением
|  | С | Выявление потребностей (проблем/предложений) собеседника |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Потребность не выявлена
|  |  |  | 1 | Выявлена основная потребность
|  |  |  | 2 | Выявлены все потребности
|  |  |  | 3 | Потребности и причины их возникновения выявлены
|  | С | Определены способы решения выявленных проблем (потребностей/предложений) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Способы не определены
|  |  |  | 1 | Определены способы решения части проблем
|  |  |  | 2 | Определены способы решения для каждой из проблем
|  |  |  | 3 | Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения
|  | С | Донесение требований нормативно-правовой базы, касающихся темы обсуждения до собеседника |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Не ссылался на нормативную документацию
|  |  |  | 1 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы
|  |  |  | 2 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями
|  |  |  | 3 | Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу
|  | С | Инициировано и проведено обсуждение с собеседником вопросов,касающихся инженерных сетей, конструкций и оборудования |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению со ссылками на нормативную документацию
|  | С | Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам
Б3 | Общение с представителем сторонней организации
|  | С | Налаживание коммуникации с собеседником |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Эмоциональное общение не переведено в конструктивное
|  |  |  | 1 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с нарушениями зоны комфорта
|  |  |  | 2 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен, но без убеждения
|  |  |  | 3 | Перевод эмоционального общения в конструктивное проведен с убеждением
|  | и | Выявление потребностей (проблем/предложений) сторонней организации |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Потребность не выявлена
|  |  |  | 1 | Выявлена основная потребность
|  |  |  | 2 | Выявлены все потребности
|  |  |  | 3 | Потребности и причины их возникновения потребностей выявлены
|  | и | Определены способы решения выявленных проблем (потребностей/предложений) |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Способы не определены
|  |  |  | 1 | Определены способы решения части проблем
|  |  |  | 2 | Определены способы решения для каждой из проблем
|  |  |  | 3 | Определены способы решения для каждой из проблем, некоторые решены в процессе обсуждения
|  | С | Донесение требований нормативно-правовой базы, касающихся темы обсуждения до собеседника |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Не ссылался на нормативную документацию
|  |  |  | 1 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы
|  |  |  | 2 | Даны обобщённые ссылки на основные правовые документы с разъяснениями
|  |  |  | 3 | Обсуждение и решение каждой проблемы подкреплено конкретными ссылками на нормативно-правовую базу
|  | С | Инициировано и проведено обсуждение с собеседником работы с инженерными сетями, конструкциями и оборудованием |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению со ссылками на нормативную документацию
|  | С | Обсуждены вопросы финансово- хозяйственной деятельности |  |  |  | 2 | 1
|  |  |  | 0 | Вопросы не обсуждены
|  |  |  | 1 | Обсуждена часть вопросов по данному направлению
|  |  |  | 2 | Обсуждены все вопросы по данному направлению
|  |  |  | 3 | Обсуждены все вопросы по данному направлению с приведением отсылок к нормативным документам
В | Анализ технического состояния многоквартирного дома | [6 empty] | 15
В1 | Заполнение Акта визуального осмотра (Дефектной ведомости)
|  | С | Полнота указания дефектов конструкций/отделки на чердаке/тех.этаже в Акте |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% дефектов указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости
|  | С | Полнота указания дефектов инженерных систем на чердаке/тех.этаже в Акте |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% дефектов указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости
|  | С | Полнота указания дефектов конструкций/отделки в подвале в Акте |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% дефектов указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости
|  | С | Полнота указания дефектов инженерных систем в подвале в Акте |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% дефектов указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости
|  | С | Полнота указания дефектов конструкций/отделки в подъезде в Акте |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% дефектов указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х дефектов, указанных в эталонной ведомости |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости
|  | С | Полнота указания дефектов инженерных систем в подъезде в Акте |  |  |  | 7 | 1
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесено менее половины дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесено от 50% до 70% дефектов указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствует не более 2х дефектов, указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены все дефекты, указанные в эталонной ведомости
|  | С | Полнота указания способов устранения дефектов в Акте |  |  |  | 7 | 2
|  |  |  | 0 | Документ не заполнен, или в Акт внесены способы устранения к менее чем половине дефектов , указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 1 | В Акт внесены способы устранения к 50% - 70% дефектов , указанных в эталонной ведомости
|  |  |  | 2 | В Акте отсутствуют способы устранения к не более 2-м дефектам, указанным в эталонной ведомости
|  |  |  | 3 | В Акт внесены способы устранения ко всем дефектам , указанным в эталонной ведомости
|  | С | Правильное оформление реквизитов Акта (название документа, место, дата, адрес, год постройки, этажность, список лиц, принимавших участие в осмотре, подписи) |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Все реквизиты акта не заполнены, или заполнены не правильно (в том числе с грамматическими ошибками)
|  |  |  | 1 | Не заполнен (или указан неправильно) более чем один реквизит (в том числе с грамматическими ошибками)
|  |  |  | 2 | Отсутствует (не правильно указан) один из реквизитов (в том числе с грамматическими ошибками)
|  |  |  | 3 | Присутствуют и правильно указаны все реквизиты
|  | С | При заполнении Акта правильно (к месту) приведены нормативные документы, регламентирующие способы устранения недостатков и указаны реквизиты этих документов (полное наименование, выходные реквизиты: номер, дата) |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | При заполнении Акта для половины и более выявленных недостатков не указаны (или указаны не правильно/без оснований/без конкретики) нормативные документы
|  |  |  | 1 | При заполнении Акта для половины и более выявленных недостатков указаны соответствующие нормативные документы, но без точных реквизитов (номера, даты, полного названия)
|  |  |  | 2 | При заполнении Акта указаны соответствующие всем выявленным недостаткам нормативные документы, но без точных реквизитов (номер, дата, полное название)
|  |  |  | 3 | При заполнении Акта указаны соответствующие всем выявленным недостаткам нормативные документы с точным указанием их реквизитов (номер, дата, полное название)
|  | С | Правильное указание предельных сроков устранения дефектов (точное указание срока устранения в случае наличия этой информации в нормативных документах, относящихся к текущему или капитальному ремонту) |  |  |  | 7 | 2
|  |  |  | 0 | Отсутствует информация о предельных сроках устранения более чем для половины неисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
|  |  |  | 1 | Для половины и более присутствует информация о предельных сроках устранения неисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
|  |  |  | 2 | Не более чем для двух неисправностей отсутствует информация о предельных сроках устранения неисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
|  |  |  | 3 | Присутствует вся информация о предельных сроках устранения всех неисправностей и дефектов, указанных в эталонном акте
2 | Профессионализм при заполнении Дефектной ведомости
|  | И | Использование профессиональных названий,терминов, описаний дефектов т.д.,используемых в нормативной документации |  | Если полностью не соблюдено, вычесть все баллы. |  | 2 | 1
Г | Организация и проведение контроля соответствия нормативам поставляемых коммунальных ресурсов | [6 empty] | 16
Г1 | Контроль соответствия нормативам температуры воды
|  | И | Измерение температуры было произведено с использованием надлежащей ёмкости и надлежащим средством измерения (зонд/термометр) в правильные временные отрезки (временем измерения считать время с момента открытия воды до фиксации измерения) |  | В случае отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) и дополняющих их: ГОСТ Р 56501-2015 и МУК 4.3.4061 – 24, вычесть все баллы |  | 2 | 1
|  | И | Перед проведением замеров правильным средством измерения (зонд/прибор) был установлен требуемый расход воды |  | В случае отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) и дополняющих их: ГОСТ Р 56501-2015 и МУК 4.3.4061 – 24, вычесть все баллы |  | 8 | 1
|  | И | Надлежащий зонд был погружен в исследуемую воду на надлежащую глубину при непрерывном токе воды в емкость |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования и Руководства/Инструкции/Паспорта по эксплуатации прибора, все баллы |  | 8 | 1
|  | И | Результат измерений с помощью надлежащего зонда зафиксирован после установления стабильных показаний на надлежащем приборе |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Руководства/Инструкции/Паспорта по эксплуатации прибора,вычесть все баллы |  | 8 | 1
|  | И | Соблюдение правил техники безопасности при проведении замеров |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 9 | 1
|  | И | Приведение после замеров прибора/ов и рабочего места в исходное состояние |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 1 | 1
|  | И | Процесс и результат проведения замера надлежащим средством измерения корректно зафиксирован в акте |  | В случае отсутствия в Акте заключения и вывода; несоответствия содержания Акта проведенным при замерах действиям и/или, показаниям прибора во время проведения измерений, вычесть все баллы |  | 6 | 1
|  | С | Правильное оформление Акта (название документа, место, дата, время, наименование помещения, условия замеров, соответствие нормативам, данные приборов, ФИО и статус членов комиссии, подписи и др.) в соответствии с требованиями п.109 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354), другим действующим нормативным актам |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Хотя бы один из обязательных реквизитов и пунктов Акта отсутствует, или указан не полно /не правильно на какой-либо копии акта.
|  |  |  | 1 | Правильно и полно (все реквизиты и пункты) заполнены все копии акта,но имеется не более двух грамматических ошибок. Пунктуационные не учитываются. Имеются помарки, исправления (оформленные надлежащим образом).
|  |  |  | 2 | Машинописным (на ПК) способом правильно и полно (все реквизиты и пункты) заполнены все копии акта, но имеется не более двух грамматических ошибок. Пунктуационные не учитываются. Имеется не более одной помарки.
|  |  |  | 3 | Все копии документа имеют не более одной грамматической ошибки (пунктуационные не учитываются), составлены машинописным (на ПК) способом. Помарок и исправлений нет
Г2 | Проведение замера/-ов температуры воздуха в жилом помещении
|  | И | Замер произведен надлежащим/-и средством/-ами измерения в точках помещения, установленных нормативными документами, регламентирующими деятельность сферы ЖКХ |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) (или действий, которые не дают однозначного представления о конкретных координатах точки, где произведен замер) вычесть все баллы. |  | 2 | 1
|  | И | Замер произведен надлежащим/-и средством/-ами измерения на высоте, установленной нормативными документами |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354) (или действий, которые не дают однозначного представления о точной высоте, на которой произведен замер) вычесть все баллы. |  | 8 | 1
|  | И | Результат измерений зафиксирован при соблюдении рекомендаций нормативных актов после установления стабильных показаний на надлежащем средстве измерения |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства №354), МУК 4.3.3922 – 23 и Руководства/ Инструкции/ Паспорта по эксплуатации прибора, вычесть все баллы |  | 8 | 1
|  | И | Результат измерений зафиксирован после установления стабильных показаний на надлежащем средстве измерения |  | В случае отсутствия, либо отклонения от требований Руководства/Инструкции/Паспорта по эксплуатации прибора, все баллы |  | 8 | 1
|  | И | Соблюдение правил техники безопасности при проведении замеров |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 9 | 1
|  | И | Приведение после замеров прибора/ов и рабочего места в исходное состояние |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 1 | 1
|  | И | Процесс и результат проведения замера надлежащим средством измерения корректно зафиксирован в акте |  | В случае отсутствия в Акте заключения и вывода; несоответствия содержания Акта действиям и/или, показаниям прибора во время проведения измерений, вычесть все баллы |  | 6 | 1
|  | С | Правильное оформление Акта (название документа, место, дата, время, наименование помещения, условия замеров, соответствие нормативам, данные приборов, ФИО и статус членов комиссии, подписи и др.) в соответствии с требованиями п.109 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства № 354), другим действующим нормативным актам |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Хотя бы один из обязательных реквизитов и пунктов Акта отсутствует, или указан не полно /не правильно на какой-либо копии акта.
|  |  |  | 1 | Правильно и полно (все реквизиты и пункты) заполнены все копии акта,но имеется не более двух грамматических ошибок. Пунктуационные не учитываются. Имеются помарки, исправления (оформленные надлежащим образом).
|  |  |  | 2 | Машинописным (на ПК) способом правильно и полно (все реквизиты и пункты) заполнены все копии акта, но имеется не более двух грамматических ошибок. Пунктуационные не учитываются. Имеется не более одной помарки.
|  |  |  | 3 | Все копии документа имеют не более одной грамматической ошибки (пунктуационные не учитываются), составлены машинописным (на ПК) способом. Помарок и исправлений нет
Д | Проведение осмотра сетей и оборудования на стенде | [6 empty] | 12
Д1 | Проверка правильности установки смесителя на стенде
|  | И | Визуальный осмотр смесителя на стенде на комплектность |  |  |  | 8 | 1
В случае не выполнения
В случае выполнения визуального осмотра, но при несовпадении найденных дефектов с эталоном
В случае выполнения и полного совпадения с эталоном
|  | И | Проверка правильности соединений подводки воды и смесителя |  |  |  | 8 | 1
В случае не выполнения
В случае выполнения, но при несовпадении найденных дефектов с эталоном
В случае выполнения и полного совпадения с эталоном
Д2 | Проверка правильности монтажа мойки и сифона(в комплекте)
|  | И | Проверка правильности монтажа сифона (в комплекте) |  | В случае не выполнения или неправильного выполнения (игнорирование недостатка) вычесть все баллы |  | 8 | 1
|  | И | Проверка правильности соединения раковины и сифона(в комплекте) |  | В случае не выполнения или неправильного выполнения (игнорирование недостатка) вычесть все баллы |  | 8 | 1
Д3 | Заполнение акта осмотра сантехнического оборудования и сетей
|  | С | Полнота внесения выявленных недостатков в Акт осмотра |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Если Акт не составлен, или в него не внесен ни один из недостатков, указанных в Эталоне
|  |  |  | 1 | Если Акт составлен, но с отсутствием обязательных к документу реквизитов или в него внесено менее половины недостатков, указанных в Эталоне
|  |  |  | 2 | Если Акт составлен со всеми обязательными реквизитами в него внесено половина и более недостатков, указанных в Эталоне
|  |  |  | 3 | Если Акт составлен со всеми обязательными реквизитами и в него внесены все недостатки, указанные в Эталоне
Д4 | Проверка правильности сборки электрощита
|  | И | Визуальная проверка правильности монтажа объекта (электрощит распределительный) |  | В случае не выполнения или неправильного выполнения (игнорирование недостатка) вычесть все баллы |  | 8 | 1
|  | И | Указание выявленных недостатков монтажа и состояния коммуникаций на схеме |  | В случае выполнения и полного совпадения с эталоном |  | 8 | 1
Д5 | Заполнение акта осмотра электротехнического оборудования и сетей
|  | С | Полнота внесения выявленных недостатков в Акт осмотра |  |  |  | 6 | 1
|  |  |  | 0 | Если Акт не составлен, или в него не внесен ни один из недостатков, указанных в Эталоне
|  |  |  | 1 | Если Акт составлен, но с отсутствием обязательных к документу реквизитов или в него внесено менее половины недостатков, указанных в Эталоне
|  |  |  | 2 | Если Акт составлен со всеми обязательными реквизитами в него внесено половина и более недостатков, указанных в Эталоне
|  |  |  | 3 | Если Акт составлен со всеми обязательными реквизитами и в него внесены все недостатки, указанные в Эталоне
Д6 | Организация рабочего места и соблюдение правил техники безопасности
|  | И | Соблюдение правил техники безопасности при проведении осмотра |  | В случае несоблюдения вычесть все баллы |  | 9 | 2
|  | И | Организация рабочего места в соответствии с принципами бережливого производства |  | Вычесть все баллы, если нарушены принципы размещения оборудования и офисной техники, визуализации рабочего пространства |  | 1 | 2
Е | Анализ состояния и подготовка предложений по благоустройству придомовой территории | [6 empty] | 12
1 | Выявление недостатков придомовой территории
|  | и | Выявление недостатков в существующем благоустройстве двора (по имеющимся, либо по представленным материалам) |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Недостатки не выявлены
|  |  |  | 1 | Выявлено менее половины недостатков, указанных в эталоне
|  |  |  | 2 | Выявлена половина, но не все недостатки, указанные в эталоне
|  |  |  | 3 | Выявлены все недостатки, указанные в эталоне
2 | Подготовка предложений по благоустройству
|  | С | Предложения подготовлены в соответствии с нормативной документацией |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Предложения противоречат нормативным документам
|  |  |  | 1 | Предложения не противоречат нормативным документам, но не основаны на них
|  |  |  | 2 | Предложения не противоречат нормативным документам и частично основаны на них
|  |  |  | 3 | Предложения полностью основаны на нормативных документах (по каждому элементу благоустройства указана ссылка на нормативный акт)
|  | С | Привязка элементов проекта к сетям, конструкциям и оборудованию МКД |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Привязка отсутствует
|  |  |  | 1 | Предложено без обоснования
|  |  |  | 2 | Предложено с частичным обоснованием
|  |  |  | 3 | Предложено, обосновано и отвечает требованиям безопасности
|  | С | Использование малых архитектурных форм, и (или) элементов озеленения с учетом особенностей существующего ландшафта объекта |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Не использованы
|  |  |  | 1 | Использованы без обоснования
|  |  |  | 2 | Использованы с частичным обоснованием
|  |  |  | 3 | Использованы, логично обоснованы и соответствуют требованиям безопасности
|  | и | Финансовая обоснованность |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | Финансовое обоснование предложений не дано
|  |  |  | 1 | Представлен расчет стоимости предложений без обоснования потребностями собственников/либо имеет необоснованные излишества
|  |  |  | 2 | Предложения обоснованы потенциальными финансовыми возможностями собственников
|  |  |  | 3 | Предложения основаны на потребностях и финансовых возможностях собственников, не имеют излишеств, представляют сторонние источники финансирования
3 | Качество предложений
|  | С | Форма представления предложений |  |  |  | 6 | 2
|  |  |  | 0 | Предложения не визуализированы (не представлены на бумажном или электронном носителе)
|  |  |  | 1 | Предложения представлены на бумажном, или электронном носителе,снабжены иллюстрационным материалом, но не структурированы
|  |  |  | 2 | Предложения четко структурированы, к месту снабжены иллюстрационным материалом (таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями и т.п), хотя бы частично относящимся к конкретному объекту, который осматривался
|  |  |  | 3 | Предложения четко структурированы, к месту снабжены иллюстрационным материалом (таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями и т.п), относящимся полностью к конкретному объекту, который осматривался
[6 empty] | ИТОГ |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и безопасность
2 | Нормативная документация
3 | Проектно-техническая и сопроводительная документация
4 | Коммуникация
5 | Менеджмент
6 | Информационные системы и программное обеспечение
7 | Технология визуального осмотра и выявления дефектов
8 | Контрольно-измерительные приборы и приборы учета коммунальных ресурсов