## Информация о Чемпионате
Компетенция | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ | Кемеровская область - Кузбасс
Базовая организация расположения конкурсной площадки | Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский многопрофильный техникум"
Адрес конкурсной площадки | Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Московская, 14
Даты проведения | 16-19 февраля 2026 г.
Главный эксперт | Гунько Надежда Афанасьевна
Электронная почта ГЭ | gunko-nadezhda@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 8-923-514-33-35
Технический администратор площадки | Пономаренко Маргарита Михайловна
Электронная почта ТАП | mmponomarienko@mail.ru
Моб.телефон ТАП | 8-951-580-05-04
Количество конкурсантов (команд) | 6
Количество рабочих мест | 6
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 10
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Кемеровская область - Кузбасс
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский многопрофильный техникум"
Адрес базовой организации: |  | Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Московская, 14
Главный эксперт: |  | Гунько Надежда Афанасьевна |  | gunko-nadezhda@mail.ru |  | 8-923-514-33-35
Технический администратор площадки: |  | Пономаренко Маргарита Михайловна |  | mmponomarienko@mail.ru |  | 8-951-580-05-04
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 10
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 16-19 февраля 2026 г.
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 150 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 2 | шт | 12 | Парта ученическая на квадратной трубе 1200×500×640-760 мм
2 | Стул | без подлокотников синяя или серая пластмассовая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 2 | шт | 16 | стул ученический на квадратной трубе на вес не менее 100 кг
3 | Мусорная корзина | Пластик, 9л | Оборудование | 1 | шт | 6 | Мусорная корзина пластик, 9л
4 | Ячейка КРУ-СЭЩ | 6-10кВ, наличие ТТ и МП терминала | Оборудование | 1 | шт | 2 | Стенд – тренажер/ цепи вторичной коммутации по управлению электрооборудованием. Включает в себя цепи вторичной коммутации: цепи управления, сигнализации и защиты (при необходимости). Номинальное напряжение питания – 230 В переменного тока; Выходное напряжение – 220 В переменного тока; 110 В постоянного тока
5 | МФУ | А4 лазерное цветное (с функцией печати и сканирования) | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | МФУ Hp LaserJet Pro MFP V 125r
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 47,68 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение 150 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стул со спинкой | без подлокотников синяя или серая пластмассовая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 10 | шт | 10 | стул ученический на квадратной трубе на вес не менее 100 кг
2 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками (не менее 5 крючков) | Оборудование | 2 | шт | 2 | Вешалка - штанга пятирожковая
Брифинг-зона / Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 47,68 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение 150 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 10 | Парта ученическая на квадратной трубе 1200×500×640-760 мм
2 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 1 | шт | 10 | Офисное кресло, обивка рогожка. Цвет черный
3 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | Оборудование | 3 | шт | 3 | Мусорная корзина пластик, 9л
4 | Ноутбук / Компьютер в сборе | Процессор: одноядерный с частотой не менее 2 ГГц или двуядерный с частотой не менее 1,66 ГГц. ОЗУ не менее 1 Гб . | Оборудование | 1 | шт | 1 | Моноблок AMD Ryzen 3 2200G, 3,5 Ггц, 8 Гб, SSD 240 Гб + HDD 1 Тб, Radeon RX 570 8G DDR5, ViewSonic 21,5” 1920x1080@60 Гц, Win 10 Pro, Ms Office Pro Plus 2016, AutoCad 2019, клавиатура, мышь
5 | Принтер А4 | Функции печати и сканирования, цветной | Оборудование | 1 | шт | 1 | МФУ Hp LaserJet Pro MFP V 125r
6 | Программное обеспечение для сканирования | в зависимости от установленного оборудования | ПО | 2 | шт | 2 | ПО для сканипрования
Чайная комната
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 47,68 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение 150 люкс
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: керамическая плитка
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 1 | шт | 3 | стул ученический на квадратной трубе на вес не менее 100 кг
2 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | Мебель | 1 | шт | 1 | Парта ученическая на квадратной трубе 1200×500×640-760 мм
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Состав по приказу №1331н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Аптечка для оказания первой помощи (ПРИКАЗ 169)
2 | Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19л, холодная/горячая вода | Охрана труда | 1 | шт | 1 | бутилированная вода
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 17 кв.м.
Освещение: Верхнее искусственное освещение 150 люкс
Электричество: 220 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Электромеханическое реле | --- | Оборудование | 8 | шт | 8 | РТ-40: штырьевое, крепление заднее, УХЛ4, РП-256: штырьевое, крепление заднее, УХЛ4

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Кемеровская область - Кузбасс
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский многопрофильный техникум"
Адрес базовой организации: |  | Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Московская, 14
Главный эксперт: |  | Гунько Надежда Афанасьевна |  | gunko-nadezhda@mail.ru |  | 8-923-514-33-35
Технический администратор площадки: |  | Пономаренко Маргарита Михайловна |  | mmponomarienko@mail.ru |  | 8-951-580-05-04
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 10
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 10
Даты проведения: |  | 16-19 февраля 2026 г.
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 150 люкс)
Электричество: 220 В подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Офисный стол | Рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 6 | шт | 6 | Парта ученическая на квадратной трубе 1200×500×640-760 мм
2 | Стул | без подлокотников синяя или серая пластмассовая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 6 | шт | 6 | стул ученический на квадратной трубе на вес не менее 100 кг
3 | Мусорная корзина | Пластик, 9л | Оборудование | 1 | шт | 6 | Мусорная корзина пластик, 9л
4 | Реле максимального тока РТ-40/20 | электромеханическое реле, исполнение переднее, УХЛ4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Реле максимального тока РТ-40/20, электромеханическое реле, исполнение переднее, УХЛ4
5 | Реле максимального тока РТ-40/50 | электромеханическое реле, исполнение переднее, УХЛ4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Реле максимального тока РТ-40/50, электромеханическое реле, исполнение переднее, УХЛ4
6 | Реле промежуточное РП-256 | электромеханическое реле, исполнение переднее, УХЛ4 | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Реле промежуточное РП-256, электромеханическое реле, исполнение переднее, УХЛ4
7 | Микропроцессорное устройство защиты типа СИРИУС-2-МЛ | Число аналоговых входов по току - 4 на переменное напряжение питания устройства | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | «Сириус» 2-МЛ-5А-220В . Число аналоговых входов по току-4; Число аналоговых входов по напряжению-4; Число дискретных входов-31; Число дискретных выходных сигналов (групп контактов) 12 (21)
8 | Имитатор для проверки микропроцессорных защит (проверка дискретных входов) | в зависимости от типа МП устройства имитатор индивидуальный | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Имитатор для проверки микропроцессорных защит
9 | Испытательный комплекс РЕТОМ-21.3 | Многофункциональный испытательный комплекс для устройств релейной защиты и автоматики | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21
10 | Набор ремонтного инструмента служб релейной защиты и автоматики | РЗА-Профи | Инструменты | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Набор инструментов РЗА-ПРОФИ дополнительные ключи на 7 и 5.5 мм
11 | Стойка для крепления реле со струбциной | Материал - металл, высота не менее 25 см, овальной или приямоугльной форма исполнения с основанием для фиксирования струбциной | Инструменты | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Штатив лабораторный для установки реле
12 | Универсальный цифровой мультиметр | Функции измерениесилы и напряжение тока, постоянное/переменное усилие; емкость конденсаторов, частоту,сопротивление, коэффициент усиления биополярных транзисторов. | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Функции измерение силы и напряжение тока, постоянное/переменное усиление; емкость конденсаторов, частоту, сопротивление, коэффициент усиления биополярных транзисторов биополярных транзисторов.
13 | Цифровой мегаомметр | Ток в измерительной цепи не более 2 мА. Значение испытатлеьного напряжения на разомкнутых гнездах - 500, 1000, 2500 В | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Цифровой мегаомметр. Испытательное напряжение, В 500; 1000; 2500. Диапазон измерений сопротивления изоляции до 300 Гом. Ток в измерительной цепи не более 2 мА
14 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | Миниум 4 розетки | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Сетевой удлинитель на 5 розеток, длинна 5 метров
15 | Вольтамперфазометр Ретометр-М2/ВАФ Парма | Многопредельный карманный прибор для измерениий параметров режима и компонентов электрических цепей. | Инструмент | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | Вольтамперфазометр Ретометр-М2/ВАФ Парма
16 | Персональный компьютер/ ноутбук | Процессор: одноядерный с частотой не менее 2 ГГц или двуядерный с частотой не менее 1,66 ГГц. ОЗУ не менее 1 Гб . | Оборудование | 1 | шт ( на 1 раб.место) | 6 | ПК, CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080)
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Состав по приказу №1331н | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Аптечка для оказания первой помощи (ПРИКАЗ 169)
2 | Огнетушитель | Углекислотный | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1
3 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | 19л, холодная/горячая вода | Охрана труда | 1 | шт | 1 | бутилированная вода
4 | Диэлектрический ковер | Материал - резина. Цвет черный. Максимальное рабочее напряжение до 1000 В. Толщина, мм 6. Длина (мм) 750. Ширина (мм) 750. Стандарт ГОСТ 4997-75. | Охрана труда | 1 | шт | 6 | Материал - резина. Цвет черный. Максимальное рабочее напряжение до 1000 В. Толщина, мм 6. Длина (мм) 750. Ширина (мм) 750. Стандарт ГОСТ 4997-75.
5 | Диэлектрические перчатки | На усмотрение участника | Охрана труда | 1 | шт | 7 | Перчатки диэлектрические бесшовные. Толщина стенки 0,11 см. Выдерживают высокое напряжение до 1000 В, полностью защищая от электрического удара. Материал- латекс.
6 | Каска | На усмотрение участника | Охрана труда | 1 | шт | 6 | Каска

## Расходные материалы
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации:
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кузбасский многопрофильный техникум"
Адрес базовой организации: |  | Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Московская, 14
Главный эксперт: |  | Гунько Надежда Афанасьевна |  | gunko-nadezhda@mail.ru |  | 8-923-514-33-35
Технический администратор площадки: |  | Пономаренко Маргарита Михайловна |  | mmponomarienko@mail.ru |  | 8-951-580-05-04
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): |  | 10
Количество конкурсантов (команд): |  | 6
Количество рабочих мест: |  | 6
Даты проведения: |  | 16-19 февраля 2026 г.
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага А4 | А4, 80 г/м2, 500л/уп | Расходные материалы | 5 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага формата А4, 500л | А4, 80 г/м2, 500л/уп | Канцелярия | 4 | шт | 4 | Бумага формата А4, 500л
2 | Бумага формата А3, 500л | А3, 80 г/м2, 500л/уп | Канцелярия | 2 | шт | 2 | Бумага формата А3, 500л
3 | Степлер и 3 комплекта скрепок к нему 24/6 | канцелярский, до 50 листов, скобы 24/6 | Канцелярия | 2 | шт | 2 | Степлер и 3 комплекта скрепок к нему 24/6
4 | Короб архивный гофрокартон | Attache гофрокартон фиолетовый 414х345х299 | Канцелярия | 2 | шт | 2 | Короб архивный гофрокартон
5 | Короб архивный пластик | Пластик, до 700 листов | Канцелярия | 2 | шт | 2 | Короб архивный пластик
6 | Папка с зажимом | Attache А4 0.7 мм | Канцелярия | 10 | шт | 10 | Папка с зажимом
7 | Скотч | прозрачный | Канцелярия | 3 | шт | 3 | Скотч
8 | Ручки, карандаши, ластики | шариковая, синие чернила/ чернографитный | Канцелярия | 40 | шт | 40 | Ручки, карандаши, ластики
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Диэлектрические перчатки | Толщина стенки готового изделия – не менее 0,11 см. Выдерживают высокое напряжение до 1000 В, полностью защищая от электрического удара. Материал- латекс. | Охрана труда | 1 | шт | 6 | Материал - резина. Цвет черный. Максимальное рабочее напряжение до 1000 В. Толщина, мм 6. Длина (мм) 750. Ширина (мм) 750. Стандарт ГОСТ 4997-75.
2 | Диэлектрический ковер | Материал - резина. Цвет черный. Максимальное рабочее напряжение до 1000 В. Толщина, мм 6. Длина (мм) 750. Ширина (мм) 750. Стандарт ГОСТ 4997-75. | Охрана труда | 1 | шт | 6 | Перчатки диэлектрические бесшовные. Толщина стенки 0,11 см. Выдерживают высокое напряжение до 1000 В, полностью защищая от электрического удара. Материал- латекс.

## Личный инструмент конкурсанта
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Личный инструмент на одного конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Каска | На усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт | 1
2 | Рабочая одежда, закрытая обувь. | На усмотрение участника | Инструмент | 1 | шт | 1