## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | VII ОРЧ Ворлдскиллс в Кузбассе
Сроки проведения |  | 10.03.2021 по 13.03.2021
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Электромонтаж WSJ (12+)
Главный эксперт |  | Белова И.В.
Количество конкурсантов (команд) |  | 5 команда по 2 человека в команде
Общая площадь застройки компетенции
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ (НА 1-У КОМАНДУ)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Рабочая кабинка с номером, без потолка с перекладиной для установки светильника. | Рабочая поверхность размеры: 2 по 1600х2400, толщина листов 18мм, материал фанера (ламинированная ДСП) , угол поворота между плоскостями 90º | шт | 1 | 5 | да
2 | Бокс КМПн 2/9-2 IP31 | ПРИМЕР: MKP42-N-09-31-02 | шт | 1 | 5 | да
3 | Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41 | ПРИМЕР: MKP12-N-24-40-10 | шт | 1 | 5 | да
4 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-3-025-C | шт | 1 | 5 | да
5 | АВДТ32М С16 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока | ПРИМЕР: MAD32-5-016-C-30 | шт | 1 | 5 | да
6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2х7 L+PEN | ПРИМЕР: YND10-2-07-100 | шт | 1 | 5 | да
7 | Переключатель ПКП25 13/К "ОТКЛ-ВКЛ" 3Р/400В IP54 | ПРИМЕР: BCS33-025-1 | шт | 1 | 5 | да
8 | Розетка 2-местная для открытой установки с заземляющим контактом 16А ОКТАВА белый | ПРИМЕР: ERO21-K01-16-DC | шт | 1 | 5 | да
9 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки 10А ОКТАВА белый | ПРИМЕР: EVO10-K01-10-DC | шт | 1 | 5 | да
10 | Светильник 30Вт 230В T8/G13 | ПРИМЕР: LLPO0-3011-1-30-K01 | шт | 1 | 5 | да
11 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 1 | 5 | да
12 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
13 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
14 | Стусло поворотное | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
15 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5 | да
16 | Электроподключение с учетом вывода силового разъема
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук - тип 1 | ПРИМЕР: CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | шт | 1 | 5 | да
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Программное обеспечение | ПРИМЕР: «Программное обеспечение ONI PLR Studio v.3.3.5.9 | шт | 1 | 5 | да
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
Щиты и обоудование
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 ИЭК | MKP12-N-36-40-05-L | шт | 1 | 5 | да
2 | Выключатель авт. ВА47-29 3п 25А х-ка D 4,5кА MVA20-3-025-D ИЭК | MVA20-3-025-D | шт | 1 | 5 | да
3 | Выключатель авт. ВА47-29 1п 16А х-ка C 4,5кА MVA20-1-016-C ИЭК | MVA20-1-016-C | шт | 2 | 10 | да
4 | Выключатель авт. диф. тока АВДТ 32 2п 10А 30мА тип A х-ка C 6кА MAD22-5-010-C-30 ИЭК | MAD22-5-010-C-30 | шт | 1 | 5 | да
5 | Пускатель ПРК32-1 0,63-1А 660В TDM | SQ0212-0005 | шт | 1 | 5 | да
6 | Контактор модульный КМ40-40 AC/DC ИЭК | MKK20-40-40 | шт | 2 | 10 | да
7 | Контактор модульный КМ20-11 AC 20А 230В IEK | MKK10-20-11 | шт | 2 | 10 | да
8 | Реле времени ORT многофункциональное 1 конт. 12-240 В AC/DC IEK | ORT-M1-ACDC12-240V | шт | 1 | 5 | да
9 | Реле задержки выключения ORT. 2 конт. 12-240 В AС/DC IEK | ORT-B2-ACDC12-240V | шт | 1 | 5 | да
10 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | YZN10-004-K03 | шт | 30 | 150 | да
11 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | YZN10-004-K07 | шт | 5 | 25 | да
12 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый ИЭК | YZN10D-ZGL-006-K03 | шт | 4 | 20 | да
13 | Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (JXB35-50А) синий ИЭК YZN10D-ZGL-006-K07 | YZN10D-ZGL-006-K07 | шт | 2 | 10 | да
14 | Заглушка 12 модулей серая | YIS50-12-K03 | шт | 2 | 10 | да
15 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | YXD10 | шт | 8 | 40 | да
Элементы управления, сигнализации и нагрузки
16 | Розетка с з/к 2к, 2 модуля (красная) РКС-20-32-П | CKK-40D-RSZK2-K04-K | шт | 1 | 5 | да
17 | Переключатель 1кл. (2мод) ВК4-21-00-П (ИЭК) CKK-40D-PO2-K01 | CKK-40D-PO2-K01 | шт | 2 | 10 | да
18 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П | CKK-40D-VO2-K01 | шт | 1 | 5 | да
19 | Светильник LED LINE 600мм 8W/840 720Lm Jazzway (пластик) PLED T5i | .2850621 | шт | 1 | 5 | да
20 | Корпус КП104 для кнопок 4места белый ИЭК | BKP10-4-K01 | шт | 1 | 5 | да
21 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм синий 230В ИЭК | BLS10-ADDS-230-K07 | шт | 1 | 5 | да
22 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | BLS10-ADDS-230-K04 | шт | 1 | 5 | да
23 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК | BLS10-ADDS-230-K06 | шт | 2 | 10 | да
24 | Корпус КП103 для кнопок 3места белый ИЭК | BKP10-3-K01 | шт | 1 | 5 | да
25 | Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В ИЭК | BBT40-SB7-K04 | шт | 1 | 5 | да
26 | Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК | BBT40-SB7-K06 | шт | 2 | 10 | да
27 | Корпус КП101 для кнопок 1место белый ИЭК | BKP10-1-K01 | шт | 1 | 5 | да
28 | Кнопка AE-22 "Грибок" с фиксацией красный d22мм 230В 1з+1р TDM | SQ0704-0018 | шт | 1 | 5 | да
29 | Вилка стационарная ССИ-525 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM ИЭК | PSN52-032-5 | шт | 1 | 5 | да
30 | Розетка переносная ССИ-225 32А-6ч/240/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM ИЭК | PSN22-032-5 | шт | 1 | 5 | да
31 | Розетка стационарная ССИ-124 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | PSN12-032-4 | шт | 1 | 5 | да
32 | Вилка переносная ССИ-024 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | PSN02-032-4 | шт | 1 | 5 | да
33 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE | DRV056-B4-000-2-1510 | шт | 1 | 5 | да
34 | Светильник НПП1301 круг 60Вт IP54 белый IEK | LNPP0-1301-1-060-K02 | шт | 1 | 5 | да
35 | Лампа накаливания A55 шар прозр. 40Вт E27 | LN-A55-40-E27-CL | шт | 1 | 5 | да
Кабеленесущие системы
36 | Кабель-канал 100х40 "ПРАЙМЕР" парапетный | CKK40-100-040-1-K01 | м | 2 | 10 | да
37 | Рамка и суппорт для К.К. 'Праймер' на 4 модуля, 75мм | CKK-40D-RSU4-075-K01 | шт | 2 | 10 | да
38 | Заглушка для К.К. "Праймер" 100х40 | CKK-40D-Z-100-040-K01 | шт | 1 | 5 | да
39 | Кабель-канал 20х10 "ЭЛЕКОР" (96 м) | CKK10-020-010-1-K01 | м | 2 | 10 | да
40 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м ) ИЭК | CTG20-16-K41-050I | м | 3 | 15 | да
41 | Держатель с защёлкой CF16 ИЭК | CTA10D-CF16-K41-100 | шт | 21 | 105 | да
42 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (111м),3м | CTR10-016-K41-111I | м | 3 | 15 | да
43 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 ИЭК | CTA10D-BS16-K41-050 | шт | 8 | 40 | да
44 | Поворот на 90 градусов труба-труба д.16 IP65 CS16 ИЭК | CTA10D-CS16-K41-050 | шт | 1 | 5 | да
45 | Коробка распаячная КМ41236 для о/п 70х70х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода, защелкивающаяся крышка) IEK | UKOZ11-070-070-040-K41-44 | шт | 1 | 5 | да
Провода и кабели
46 | Провод ПВС 3х1,5 | На усмотрение организатора | м | 20 | 100 | да
47 | Провод ПВС 3х2,5 | На усмотрение организатора | м | 20 | 100 | да
48 | Провод ПуГВ 2,5 (PE) | На усмотрение организатора | м | 10 | 50 | да
49 | Провод ПуГВ 2,5 (N) | На усмотрение организатора | м | 20 | 100 | да
50 | Провод ПуГВ 2,5 катушка | На усмотрение организатора | м | 40 | 200 | да
51 | Провод ПуГВ 1,5 (N) | На усмотрение организатора | м | 20 | 100 | да
52 | Провод ПуГВ 1,5 катушка | На усмотрение организатора | м | 40 | 200 | да
53 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | UGN10-D15-03-08 | упак | 3 | 15 | да
54 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | UTE10-D2-6-100 | упак | 1 | 5 | да
55 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) (100 шт) ИЭК | UGN10-D25-04-08 | упак | 2 | 10 | да
56 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем (фиолетовый) (100 шт) ИЭК | UTE10-D3-2-100 | упак | 1 | 5 | да
57 | Наконечник НВИ-н 1,25-4 вилка 0,5-1,5мм (100 шт) IEK | UNL11-D15-4-4 | упак | 1 | 5 | да
58 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK UMK01-02-09 | UMK01-02-09 | упак | 2 | 10 | да
59 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK UMK02-02-09 | UMK02-02-09 | упак | 2 | 10 | да
60 | IEK Изолента 0,13х15 мм белая 10 метров | UIZ-13-10-10M-K01 | шт | 1 | 5 | да
61 | Изолента ПВХ 15мм х 10м синяя ИЭК | UIZ-13-10-10M-K07 | шт | 1 | 5 | да
62 | Изолента ПВХ 15мм х 10м желто-зеленая ИЭК | UIZ-13-10-10M-K52 | шт | 1 | 5 | да
63 | Хомут 3,6х200мм нейлон (100шт) ИЭК | UHH31-D036-200-100 | упак | 1 | 5 | да
64 | Строительно-монтажная клемма СМК 222-413 (4 шт/упак) IEK | UKZ-004-413 | шт | 4 | 20 | да
Крепежные элементы
65 | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт) - пакет Tech-Krep | 102370 | упак | 5 | 25 | да
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол | Wooden: size L-W-H-T cm (140x65x75x2,5) | шт | 1 | 5 | да
2 | Стул | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | 2 | 10 | да
3 | Корзина для мусора | ПРИМЕР: http://www.tara.ru/catalog/yemkosti-dlya-otkhodov/musornye-konteynery-i-baki/konteyner-dlya-musora-120-litrov/ | шт | 1 | 5 | да
4 | Верстак | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 1 | 5 | да
5 | Подкатная тумба |  | шт | 1 | 5 | да
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Защитные очки поляризованные | На усмотрение организатора | шт | 2 | 10 | да
2 | Перчатки Х/Б и ПВХ нанесением | На усмотрение организатора | пара | 2 | 10 | да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 пост для участника | 1ф 220 В/ 3ф 380 В
2 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться
3 | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте) | Люминесцентный светильник 36 W
ЗОНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 3 (ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стенд для поиска неисправностей (Должен быть готов день C-2 в сответствии с представленной схемой) |  | шт. | 1 | 1 | да
2 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 | ПРИМЕР: MKP12-N-36-40-05 | шт | 1 | 1 | да
3 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-016-C | шт | 1 | 1 | да
4 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | ПРИМЕР: DMS11-001 | шт | 1 | 1 | да
5 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-010-C | шт | 1 | 1 | да
6 | АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока | ПРИМЕР: MAD22-5-016-C-30 | шт | 1 | 1 | да
7 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку | ПРИМЕР: MZD10-230 | шт | 1 | 1 | да
8 | Источник питания на DIN-рейку 24 В,1.5 А, 36 Вт, , II класс защиты, 35x90x54,5 мм |  | шт | 1 | 1 | да
9 | Логическое реле PLR-S. CPU1206 (24В) | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1206 | шт | 1 | 1 | да
10 | Контактор модульный КМ25-40 AC | ПРИМЕР: MKK20-25-40 | шт | 2 | 2 | да
11 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый | ПРИМЕР: YZN10-004-K03 | шт | 20 | 20 | да
12 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий | ПРИМЕР: YZN10-004-K07 | шт | 2 | 2 | да
13 | Кабель-канал 60х40 "ЭЛЕКОР" | ПРИМЕР: CKK10-060-040-1-K01-018 | м | 2 | 2 | да
14 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 серая (111м),3м | ПРИМЕР: CTR10-020-K41-093I | м | 1 | 1 | да
15 | Поворот открывающийся на 90гр. | ПРИМЕР: CTA10D-CIG20-K41-050 | шт | 1 | 1 | да
16 | Муфта труба-коробка IP65 BS20 | ПРИМЕР: CTA10D-BS20-K41-050 | шт | 11 | 11 | да
17 | Держатель с защёлкой CF20 | ПРИМЕР: CTA10D-CF20-K41-100 | шт | 12 | 12 | да
18 | Заглушка кабельной трассы КМЗ 60х40 (4 шт./комп.) | ПРИМЕР: CKMP10D-Z-060-040-K01 | шт | 1 | 1 | да
19 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 | ПРИМЕР: PSR12-016-4 | шт | 1 | 1 | да
20 | Вилка 515 стац.3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 | ПРИМЕР: PSR52-016-5 | шт | 1 | 1 | да
21 | Розетка 215 переносная 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 | ПРИМЕР: PSN22-016-5 | шт | 1 | 1 | да
22 | ВПК-2110-БУ2, толкатель, IP65 | ПРИМЕР: KV-1-2110-1 | шт | 2 | 2 | да
23 | Розетка о/у 2К+З с з/к 16А с дымчатой крышкой IP54, | ПРИМЕР: ERMP12-K03-16-54-EC | шт | 1 | 1 | да
24 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | ПРИМЕР: BLS10-ADDS-230-K06 | шт | 2 | 2 | да
25 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В | ПРИМЕР: BLS10-ADDS-230-K04 | шт | 1 | 1 | да
26 | Корпус КП103 для кнопок 3места белый | ПРИМЕР: BKP10-3-K01 | шт | 2 | 2 | да
27 | Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р | ПРИМЕР: BBT30-ABLFS-K06 | шт | 2 | 2 | да
28 | Кнопка ABLFS-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р | ПРИМЕР: BBT30-ABLFS-K04 | шт | 1 | 1 | да
29 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | ПРИМЕР: YXD10 | шт | 6 | 6 | да
30 | Коробка распр. откр.пр. GE 41236 IP55 (70х70х40) 4 вводов | ПРИМЕР: UKOZ11-070-070-040-K41-44 | шт | 1 | 1 | да
31 | Заглушка 12 модулей серая 'UNIVERSAL' ИЭК YIS50-12-K03 | ПРИМЕР: YIS50-12-K03 | шт | 2 | 2 | да
32 | Провод ПуГВ 1,5 (PE) | На усмотрение организатора | м | 6 | 6 | да
33 | Провод ПуГВ 1,5 (N) | На усмотрение организатора | м | 10 | 10 | да
34 | Провод ПуГВ 1,5 | На усмотрение организатора | м | 20 | 20 | да
35 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) | На усмотрение организатора | упак | 1 | 1 | да
36 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) | На усмотрение организатора | упак | 1 | 1 | да
37 | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт) - пакет Tech-Krep | На усмотрение организатора | шт | 2 | 2 | да
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Камера для трансляции (короткофокусная камера для оценки конкурсного задания) |  | шт | - |  |  |  |  | (короткофокусная камера для оценки конкурсного задания)
2 | Штатив для камеры | на усмотрение организатора | шт | -
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол | ДЕРЕВО(Wooden): size L-W-H-T cm (140x65x75x2,5) | шт | - | 2
2 | Стул | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | - | 4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
ЗОНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 2 (ПРОГРАММИРОВАНИЕ)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
| Стенд для программирования. Должен быть готов в соответствии с представленой схемой в день C-2 в составе: |  | шт | 1 | 1 | да
1 | Мебельный щит 400х400х20 | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 | да
2 | Бокс КМПн 2/9-2 IP31 IEK | MKP42-N-09-31-02 | шт | 1 | 1 | да
3 | Выключатель авт. ВА47-29 1п 16А х-ка C 4,5кА MVA20-1-016-C ИЭК | MVA20-1-016-C | шт | 1 | 1 | да
4 | Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном ONI | PLR-S-CPU-1206R-AC-BE | шт | 1 | 1 | да
5 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии ONI | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1 | да
6 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | YXD10 | шт | 2 | 2 | да
7 | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м ) ИЭК | CTG20-16-K41-100I | м | 1 | 1 | да
8 | Держатель с защёлкой CF16 ИЭК | CTA10D-CF16-K41-100 | шт | 4 | 4 | да
9 | Корпус КП103 для кнопок 3места белый ИЭК | BKP10-3-K01 | шт | 1 | 1 | да
10 | Корпус КП101 для кнопок 1место белый ИЭК | BKP10-1-K01 | шт | 3 | 3 | да
11 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК | BLS10-ADDS-230-K06 | шт | 3 | 3 | да
12 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК | BLS10-ADDS-230-K04 | шт | 3 | 3 | да
13 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" | CKK10-025-016-1-K01 | м | 1 | 1 | да
14 | Выключатель путевой контактный ВПК-2110Б-У2 10А 660В IP67 | SQ0732-0003 | шт | 3 | 3 | да
15 | Розетка стационарная ССИ-113 16А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | PSN11-016-3 | шт | 1 | 1 | да
16 | Вилка переносная ССИ-013 16А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAGNUM ИЭК | PSN01-016-3 | шт | 1 | 1 | да
17 | Вилка кабельная 16А бело-красная, прямая, каучук | 715-0501-605 | шт | 1 | 1 | да
18 | Провод ПВС 3х1,5 | На усмотрение организатора | м | 2 | 2 | да
19 | Провод ПуГВ 0,75 | На усмотрение организатора | м | 4 | 4 | да
20 | Провод ПуГВ 0,75 (N) | На усмотрение организатора | м | 2 | 2 | да
21 | Провод ПуГВ 0,75 (PE) | На усмотрение организатора | м | 2 | 2 | да
22 | Саморез ШСГД 3,8х25 (30 шт) - пакет Tech-Krep | 102370 | шт | 1 | 1 | да
23 | Саморез ШСГД 3,8х51 18 шт - пакет 102374 Tech-Krep | 102374 | шт | 1 | 1 | да
24 | Заглушка 12 модулей серая 'UNIVERSAL' ИЭК YIS50-12-K03 | YIS50-12-K03 | шт | 1 | 1 | да
25 | Наконечник-гильза НГИ2 0,75-10 с изолированным фланцем (белый) (100 шт) ИЭК | UTE10-D2-1-100 | шт | 1 | 1 | да
26 | Наконечник-гильза Е7508 0,75мм2 с изолированным фланцем (белый) (100 шт) ИЭК | UGN10-4-C75-02-08 | шт | 2 | 2 | да
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Камера для трансляции (короткофокусная камера для оценки конкурсного задания) |  | шт | - |  |  |  |  | (короткофокусная камера для оценки конкурсного задания)
2 | Штатив для камеры | на усмотрение организатора | шт | -
ЗОНА модуля 3 "Поиск неисправностей"
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стенд для поиска неисправностей (Должен быть готов день C-2 соответственно схеме): | Комплект документов размещен на форуме http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=4099 | шт. | - | 1 | да
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол - тип 3 | ДЕРЕВО (Wooden): size L-W-H-T cm (140x65x75x2,5) | шт | - | 1 | да
2 | Стул -тип 1 | Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см | шт | - | 2 | да
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-У КОМАНДУ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Камера для трансляции (короткофокусная камера для оценки конкурсного задания) |  | шт | - | 1 |  |  |  | (короткофокусная камера для оценки конкурсного задания)
2 | Штатив для камеры | на усмотрение организатора | шт | - | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
Общая Брифинг зона (для 12+ и 14+)
Дублируется с 14+ компетенцией
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Ноутбук - тип 1 | не ниже CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb / GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD (1920x1080) | шт | 1 | 1
2 | плазма | на усмотрение организатора | шт | 1 | 1
4 | Пилот, 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | 2 | 2
5 | МФУ А3 формата (цветной) + запасной картридж к нему | на усмотрение организатора | шт. | 1 | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол - тип 4 | (ШхГхВ) 1600х600х750 столешница не тоньше 25 мм | шт | - | 2
2 | Стул - тип 1 | Model - ISO Size - 54х42х77 cm Extra details - 4 ножки, без подлокотников | шт. | - | 4
3 | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
5 | Табличка "Зона первой помощи" |  | шт. | - | 1
6 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
9 | Стойка с оградительной лентой типа Barrier Belt двухцветная | Цвет желто-зеленый или красно-белый, длина не менее 3,5 м | шт. | - | 1
10 | Вешалка с крючками | на усмотрение организатора | шт. |  | 1
19 | Запираемый шкафчик (Локер) | на усмотрение организатора | ящик | - | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Наименование | Требование (описание) | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий
1 | Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник. |  | шт | 7
2 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора | шт. | 1
3 | Точка подключения проводного internet | на усмотрение организатора | шт. | 2
СКЛАД (для 12+ и 14+)
Дублируется с 14+ компетенцией
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
4 | Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/21743/ | шт | - | 4
5 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | http://iek5.ru/products/elektrodvigateli/29736/ | шт. | - | 4
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стеллаж | Manufacturer - Metal factory Model - STFL 1044-2,0 Size - L-W-H cm (100x40x200) Extra details - Metal | шт | - | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра)
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | - | 1
2 | Пачка бумаги 500 л | на усмотрение организатора | шт | - | 1
3 | ручки | на усмотрение организатора | шт | - | 10
4 | карандаши | на усмотрение организатора | шт | - | 10
5 | блокноты | на усмотрение организатора | шт | - | 10
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ 1 КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во (ВСЕГО) | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
2 | Набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-4-230 | https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/nabory_dlya_montazha_boltovykh_nakonechnikov_i_soediniteley/nabor_dlya_montazha_boltovykh_nakonechnikov_i_soediniteley_nmb_4_230_iek?sphrase_id=2678134 | шт | - | 1 |  | Участник
3 | Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ-519 | https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/instrument_dlya_khomutov/pistolet_dlya_zatyazhki_i_obrezki_khomutov_pkkh_519_iek?sphrase_id=2678128 | шт | - | 1 |  | Участник
4 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 IEK | https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektromontazhnye_i_instrumenty/instrumenty/instrumenty_elektromontazhnye/?class_id=32 | шт | - | 1 |  | Участник
5 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
6 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
7 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
8 | Устройство для снятия оболочки | https://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/dlya-snyatiya-izolyacii/strippery/knipex/izolyatsii-kn-169502sb/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
9 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
10 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
11 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
12 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
13 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
14 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
15 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
16 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
17 | Молоток | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
18 | Кернер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
19 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
20 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
21 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ | набор | - | 1 | - | Участник | - | -
22 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
23 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | - | 2 | - | Участник | - | -
24 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
25 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
26 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
27 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
28 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
29 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
30 | Резинка стирательная большая | Для удаления разметки со стен | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
31 | Маркер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
32 | Круглогубцы | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
33 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
34 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
35 | Набор наконечников 1,5 мм2; 2,5 мм2; 6 мм2 | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
36 | Угломер | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
37 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
38 | Маркировочное устройство P-touch | http://www.volt-m.ru/userblog/view/191/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
39 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника | набор | - |  | - | Участник | - | -
40 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
41 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
42 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
43 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
44 | Фен технический METABO H16-500 | http://www.220-volt.ru/catalog-39191/ | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
45 | Пылесос аккумуляторный | http://www.ozon.ru/context/detail/id/34298592/?utm_source=cpc_priceru&utm_medium=cpc&utm_campaign=div_appliance | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
46 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | - | 1 | - | Участник | - | -
47 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
48 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
49 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение организатора | шт. | - | 1 | - | Участник | - | -
50 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | - | 3 | - | Участник | - | -
51 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | - | 3 | - | Участник | - | -
52 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | - | 1 | - | Участник | - | -
53 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | - | 1 | - | Участник | - | -
54 | Пила с поворотным стуслом |  | шт |  | 1 |  | Участник
55 | Струбцины |  | шт |  | 4 |  | Участник